## بهره برداری و نگهداشت تجهیزات ب
شماره ردیف | شرح | واحد | قیمت واحد
010101 | بهره‎‌‏برداری از پست های برق فشار متوسط تا توان 50MVA. | باب - ماه | 19815000
010201 | بهره‏‌برداری خطوط هوایی فشار متوسط | کیلومتر- ماه | 18530000
010401 | بهره‌‏برداری دیزل ژنراتور تا توان 2000KVA. | باب - ماه | 7161000
010701 | بهره‌برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات با حداکثر TAG 5000. | باب - ماه | 136868000
010702 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات برای 5001 تا 20000TAG. | باب - ماه | 221095000
010703 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات برای 20001 TAG و بیشتر. | باب - ماه | 368492000
011001 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه خورشیدی تا 20 کیلو وات. | باب - ماه | 7161000
011002 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه خورشیدی پیش از20 کیلو وات. | باب - ماه | 8594000
011003 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه تولید برق از طریق بیوگاز. | باب - ماه | 71619000
011004 | بهره برداری از واحد نیروگاه برق آبی تا قدرت400KW. | باب - ماه | 5729000
011005 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه برق آبی با قدرت بیشتر از 400KW. | باب - ماه | 8594000
011006 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه بادی. | باب - ماه | 8594000
020101 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت تا قدرت 250KVA | مورد | 33233000
020102 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 251 KVA تا 630KVA | مورد | 40743000
020103 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 630 KVA تا 1000KVA | مورد | 50132000
020104 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت 1000KVA به بالا | مورد | 58919000
020301 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره - مثلث تا قدرت 75 کیلووات. | مورد | 6289000
020302 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره – مثلث از قدرت 76 کیلووات تا 250 کیلووات. | مورد | 8365000
020303 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره - مثلث به قدرت بالاتر از 250 کیلووات | مورد | 8715000
020304 | نگهداری و سرویس تابلوی برق جبران کننده توان راکتیو (بانک خازنی) شامل: خازن، میکروخازن، فیلتر ضد هارمونی، رگولاتور، کلید، فیوز و ... | مورد | 4142000
020305 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار متوسط دو سلولی AIS معمولی شامل یک سلول دژنکتور نوع SF6 و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار. | مورد | 15198000
020306 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی کمپکت AIS یا GIS شامل یک سلول دیژنکتور نوع SF6 و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار. | مورد | 13482000
020307 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی AIS از نوع کم روغن شامل یک سلول دیژنکتور و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار. | مورد | 16521000
020401 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتورتا 50 KVA. | مورد | 23823000
020402 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور بیش از 50 تا 500 KVA. | مورد | 30583000
020403 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور با توان بیش از 500 KVA. | مورد | 41767000
020410 | نگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) تا توان 5 KVA. | مورد | 1160000
020411 | نگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) با توان بیش از 5 KVA. | مورد | 1501000
020420 | نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (Stabilizer) تا توان 30 KW. | مورد | 1160000
020421 | نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (Stabilizer) با توان بالای 30 KW | مورد | 2093000
020430 | نگهداری و سرویس باسداکت | مورد | 3533000
020501 | نگهداری و سرویس سیستم اتصال زمین | مورد | 2800000
020701 | نگهداری و سرویس یک تابلو کنترل نوع PLC/RTU و HMI به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 5939000
020702 | نگهداری و سرویس سیستم های تله متری رله ای بدون PLC/RTU به همراه انواع ابزار دقیق تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 1484000
020703 | نگهداری و سرویس یک تابلو دیتالاگر از نوع مانیتورینگ به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 1709000
020704 | نگهداری و سرویس یک تابلو دیتالاگر از نوع کنترل و مانیتورینگ به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر 6 تجهیز. | مورد | 3418000
020710 | نگهداشت برنامه ای آنتن های YAGI، OMNI، FLAT، DISH تا 23dbi تا ارتفاع 4 متر (ارتفاع دکل مخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن). | مورد | 1424000
020711 | نگهداشت برنامه ای آنتن های YAGI، OMNI، FLAT، DISH بیش از 23dbi تا ارتفاع 4 متر (ارتفاع دکل مخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن). | مورد | 2563000
020713 | نگهداری از دکل های مخابراتی. | مورد | 3950000
021001 | نگهداری و سرویس واحد نیروگاه خورشیدی تا 20KW | مورد | 5444000
021002 | اضافه بها به ردیف 021001 به ازای افزایش هر 5 کیلو وات مازاد بر 20 کیلووات. | کیلووات | 184500
021010 | نگهداری و سرویس واحد تولید انرژی برق از طریق بیوگاز. | مورد | 31249000
030101 | تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور تا توان 630 کیلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 5693000
030102 | تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور با توان بیشتر از 630 کیلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 7590000
030110 | تعویض مقره‌ها و بوشینگ‌ها برای ترانسفورماتور تا توان 630 کیلو ولت آمپر. | عدد | 3781000
030111 | تعویض مقره‌ها و بوشینگ‌ها برای ترانسفورماتور با توان بالاتر 630 کیلو ولت آمپر. | عدد | 5979000
030120 | تعویض ترانسفورماتور زمینی تا 630 کیلوولت آمپر. | عدد | 63124000
030121 | تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان یشتر از 630 تا 1250 کیلوولت آمپر. | عدد | 108694000
030122 | تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان بیشتر از 1250کیلوولت آمپر. | عدد | 134678000
030130 | تعویض رله بوخهلتس، ترمیک یا جرقه گیر مقره‌ها. | عدد | 4335000
030140 | تعویض سلکتور تپ چنجر. | عدد | 5482000
030201 | اصلاح قطعی سیم خط هوائی. | مورد | 13413000
030301 | تعمیر انواع کلیدهای فشارمتوسط ثابت. | عدد | 15985000
030310 | تعمیر انواع کلیدهای فشارمتوسط کشوئی. | عدد | 18469000
030320 | تعمیر انواع سکسیونرهای فشارمتوسط قابل قطع زیربار. | عدد | 22550000
030330 | تعمیر انواع سکسیونرهای فشارمتوسط غیرقابل قطع زیربار. | عدد | 20404000
030340 | تعویض روغن دیژنکتورهای روغنی. | لیتر | 5211000
030350 | تعمیر اینترلاک‌های مکانیکی. | عدد | 5429000
030355 | تعویض اینترلاک‌های مکانیکی. | عدد | 4048000
030360 | تعمیر اینترلاک‌های الکتریکی. | عدد | 5204000
030366 | تعویض اینترلاک‌های الکتریکی. | عدد | 4615000
030370 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر تا 250 آمپر. | عدد | 5588000
030371 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر بیش از 250 آمپر تا 800 آمپر. | عدد | 13021000
030372 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر بیش از 800 آمپر | عدد | 15973000
030380 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها تا 250 آمپر. | عدد | 10579000
030381 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش از 250 آمپر تا 800. | عدد | 13544000
030382 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش از 800 آمپر. | عدد | 17236000
030390 | اصلاح کامل سیم کشی مدار فرمان راه انداز نرم، کنترل دور متغیر. | مورد | 8847000
030391 | اصلاح سیم کشی مدار فرمان با راه انداز ستاره مثلث. | مورد | 13271000
030401 | نصب UPS رک مونت تا توان 5KVA تک فاز. | عدد | 3141000
030406 | نصب کارت SNMP بر روی UPS با کانفیگ. | عدد | 1956000
030410 | شارژ باتری‌ها (دیتالاگر و UPS). | عدد | 2334000
030501 | اصلاح چاه اتصال زمین. | مورد | 44684000
030601 | تعویض آند فداشونده. | عدد | 9774000
030602 | تعویض آند جریان تزریقی. | عدد | 15755000
030701 | تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه1. | عدد | 2884000
030702 | تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه2. | عدد | 3825000
030720 | تعویض CPU سیستم دیتالاگرPLC/RTU/. | عدد | 3367000
030730 | تعویض سنسور دبی سنج کلمپی از نوع اولتراسونیک و یا نوع اینزرشن مغناطیسی و اولتراسونیک. | عدد | 12790000
030731 | تعویض سنسور دبی سنج از نوع راداری. | عدد | 15501000
030732 | تعویض سنسور دبی سنج از نوع ورتکس. | عدد | 13524000
030737 | تعویض سنسور سطح سنج از نوع اولتراسونیک و راداری. | عدد | 4663000
030738 | تعویض سنسور سطح سنج لجن از نوع نوری. | عدد | 10676000
030740 | تعویض سنسور سنجش کلر، BOD، COD، TSS، MLSS، H2S، TU و EC. | عدد | 8988000
030750 | تعویض انواع آنتن‏‌های مخابراتی تا 4 متر یا مودم نوع UHF و پهنای باند آزاد. | دستگاه | 7059000
030755 | تعویض مودم ADSL و MPLS و یا مودم فیبر نوری. | عدد | 5388000
030801 | تعویض انواع لامپ­‌های روشنائی تا ارتفاع 3 متر. | عدد | 308000
030806 | تعویض انواع چراغ‌های روشنائی صنعتی تا ارتفاع 4 متر و برج‌های روشنایی. | عدد | 2355000
030810 | تعویض انواع (انشعاب داخلی)کلیدهای روشنائی پریزهای برق، تلفن، تلویزیون و شبکه کامپیوتری و انواع سنسورهای سیستم روشنایی. | عدد | 305000
030820 | تعویض فتوسل یا سنسور نجومی. | عدد | 591000
030830 | تعویض تابلوی مرکزی سیستم اعلام حریق. | عدد | 5084000
030901 | تعویض دوربین و پایه دوربین‌‏ها. | عدد | 3228000
031001 | جوشکاری موردی. | سانتیمتر | 358500
420101 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مقطوع | 0
420102 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مقطوع | 0
420103 | تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مقطوع | 0
420201 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع | 0
420202 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | 0
420203 | تامین تجهیزات حفاظت فردی برای جلوگیری از برق گرفتگی طبق پروژه (کلاه ایمنی عایق برق، سرپوش ضد جرقه قوس الکتریکی، لباس ضد جرقه های الکتریکی، دستکش عایق برق، چکه لاستیکی عایق برق فشار قوی) | مقطوع | 0
420204 | خرید کمربند ایمنی سیم بانی ، رابط قابل تنظیم سیم بانی و تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع برای کار در خطوط انتقال نیرو | مقطوع | 0
420301 | تامین وتجهیزمحل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع | 0
420302 | تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما | مقطوع | 0
420303 | تامین غذای کارمندان کارفرما | مقطوع | 0
420306 | هزینه برقراری نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)وحفاظت کار ، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان | مقطوع | 0
420401 | تامین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مقطوع | 0
420402 | تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت | مقطوع | 0
420501 | تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0
420502 | تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0
420503 | تأمین سامانه های مخابراتی در محدوده کار | مقطوع | 0
420505 | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها ، چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین ویا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع | 0
420506 | تامین ابزار آلات مورد نیاز پیمانکار مطابق با بند 5 در متن پیوست . | مقطوع | 0
420507 | تامین سامانه گازرسانی در محدوده کار | مقطوع | 0
420508 | تامین سامانه سوخت رسانی در محدوده کار | مقطوع | 0
420509 | تامین سیم کارت برای سیستم تله متری | مقطوع | 0
420601 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کار. | مقطوع | 0
420701 | بیمه تجهیزات در محدوده کار | مقطوع | 0
420801 | تحویل کار | مقطوع | 0