| قیمت (ريال) | مقدار | قیمت واحد | واحد | شرح | شماره | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41,684,205 | 110.13 | 378,500 | متر مربع | پی کنی | 030105 | 1 |
| 204,653,696 | 135.71 | 1,508,000 | متر مربع | قالب بندی پی | 050101 | 2 |
| 2,139,135,830 | 909.11 | 2,353,000 | متر مربع | قالب بندی تیرها و ستون ها | 050301 | 3 |
| 1,012,896,500 | 5261.80 | 192,500 | كيلوگرم | خاموت ها | 070201 | 4 |
| 2,144,506,210 | 13445.18 | 159,500 | كيلوگرم | آرماتورهای طولی | 070203 | 5 |
| 69,304,809 | 11.01 | 6,293,000 | متر مکعب | بتن مگر | 080104 | 6 |
| 1,283,869,440 | 194.88 | 6,588,000 | متر مکعب | بتن اصلی | 080106 | 7 |
| 363,899,000 | 353.30 | 1,030,000 | متر مربع | سقف سبک بتنی | 100103 | 8 |
| 2,460,070,800 | 963.60 | 2,553,000 | مترمربع | آجرکاری دیوارها | 120501 | 9 |
| 624,633,300 | 416.70 | 1,499,000 | مترمربع | عایق کاری رطوبتی | 130205 | 10 |
| 279,575,100 | 936.60 | 298,500 | مترمربع | اندود سیمانی | 180202 | 11 |
| 395,427,200 | 1422.40 | 278,000 | مترمربع | سفیدکاری | 180215 | 12 |
| 683,463,200 | 1422.40 | 480,500 | مترمربع | رنگ آمیزی | 250501 | 13 |
| 11,703,119,290 |  |  |  | جمع کل |  | 14 |