## شبکه توزیع آب
شماره ردیف | شرح | واحد | قیمت واحد
020101 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطرهای 60 یا 80 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 2733000
020102 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 100 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 2775000
020103 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 150 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 2950000
020104 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 3902000
020105 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 250 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 4136000
020106 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 300 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 4781000
020107 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 350 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 5085000
020108 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 400 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 5861000
020109 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 450 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6800000
020110 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 500 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 7874000
020111 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 600 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 9274000
020112 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 700 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 11510000
020113 | لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر 800 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 12198000
030101 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 100 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1912000
030102 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 150 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 2184000
030103 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 2577000
030104 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 250 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 2712000
030105 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 300 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 3325000
030106 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 350 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 3477000
030107 | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 400 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 4038000
030108 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 500 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 4941000
030109 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 600 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 5840000
030110 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 700 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 6882000
030111 | لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر 800 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 7688000
040101 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 50 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1287000
040102 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1321000
040103 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 75 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1354000
040104 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1388000
040105 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1484000
040106 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 125 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1738000
040107 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 140 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1871000
040108 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 160 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 1972000
040109 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 180 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 2021000
040110 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 2063000
040111 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 225 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 2268000
040112 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 250 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 2481000
040113 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 280 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 2820000
040114 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 315 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 3096000
040115 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر350 یا 355 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 3388000
040116 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 400 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 3876000
040117 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 500 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 5069000
040118 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 630 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6426000
040119 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 710 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 6947000
040120 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر 800 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 7780000
050101 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلی‌متر. | عدد | 5164000
050102 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 150 تا 250 میلی‌متر. | عدد | 6926000
050103 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 300 تا 400 میلی‌متر. | عدد | 13182000
050104 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 450 تا 600 میلی‌متر. | عدد | 18764000
050201 | حمل و نصب شیر پروانه‌ای، به قطر 150 تا 250 میلی‌متر. | عدد | 9587000
050202 | حمل و نصب شیر پروانه‌ای، به قطر 300 تا 400 میلی‌متر. | عدد | 12761000
050203 | حمل و نصب شیر پروانه‌ای، به قطر 450 تا 600 میلی‌متر. | عدد | 22358000
050301 | حمل و نصب شیر هوا، به قطر 50 تا 100 میلی‌متر. | عدد | 7106000
050302 | حمل و نصب شیرهوا، به قطر 150 تا 200 میلی‌متر. | عدد | 9894000
050401 | حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 65 تا 100 میلی‌متر. | عدد | 4426000
050402 | حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 150 تا 250 میلی‌متر. | عدد | 5936000
050501 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 65 تا 100 میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 5902000
050502 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 150 تا 250 میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 7915000
050503 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 300 تا 400 میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 15065000
050504 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 450 تا 600 میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 21266000
050601 | حمل و نصب شیر آتش نشانی زیرزمینی . | عدد | 10677000
050602 | حمل و نصب شیر آتش نشانی ایستاده. | عدد | 14240000
060105 | احداث حوضچه بتنی شیر به هر عمق. | مترمکعب بتن | 85676000
060201 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر آتش نشانی زیرزمینی. | عدد | 95871000
060202 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه هوا. | عدد | 164935000
060203 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه آب با پمپاژ. | عدد | 183995000
060204 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی برای کنتور آب. | عدد | 24009000
070101 | حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی‌اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 50 تا 110 میلی‌متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا یک اینچ. | عدد | 1144000
070102 | حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی‌اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 125 تا 200 میلی‌متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 1374000
070103 | حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی‌اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 225 تا 315 میلی‌متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 2209000
070201 | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای 60 تا 100 میلی‌متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 2676000
070202 | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای 150 تا 200 میلی‌متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 2974000
070203 | گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای 250 تا 300 میلی‌متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ. | عدد | 4080000
070301 | حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ. | عدد | 2554000
070302 | حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ. | عدد | 3836000
070401 | حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به ‌قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1012000
070402 | حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1478000
070501 | حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1012000
070502 | حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1478000
070601 | حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1113000
070602 | حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب. | عدد | 1626000
070701 | حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ. | مترطول | 2250000
070702 | حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ. | مترطول | 2419000
080101 | اضافه‌بها به ‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم وخاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری | مترمکعب | 626500
080102 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری | مترمکعب | 1704000
080103 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در زمین‌های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش‌های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام ‌شود. | مترمکعب | 16218000
080104 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین‌های سنگی، با استفاده از چکش‌های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام ‌شود. | مترمکعب | 3296000
080105 | اضافه‌بها به ردیف‌های 080101 تا 080104، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر دوبار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 713000
080106 | اضافه‌بها به ردیف 080103 چنانچه به علت موقعیت مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و خاکریزی نهایی با دست انجام شود. | مترمکعب | 467000
080201 | خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 299000
080202 | خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی‌متری، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 833000
080301 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظورتامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 619500
080401 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 3508000
080501 | تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش بتنی به قطر100 تا200 میلی‌متر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 9856000
080502 | تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش پلاستیکی مشبک به قطر110 تا200 میلی‌متر، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری ویا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 11712000
080503 | تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکاربردن آن در زهکشیها. | مترمکعب | 7378000
080601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 8639000
080602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 18726000
080603 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. | مترمکعب | 7410000
080604 | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 100500
080605 | اضافه‌بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 14100
080606 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 5183000
080701 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش وکوبیدن آن، با تراکم لازم. | مترمکعب | 12520000
080702 | تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 734500
080703 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 874000
080704 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب‌پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 6663000
080705 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 4220000
080801 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 5775000
080802 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلی‌متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 6090000
080804 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 5147000
080805 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 4054000
080806 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 3256000
080807 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به منظور پی‌سازی. | مترمکعب | 8533000
080808 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی‌سازی. | مترمکعب | 9098000
080901 | جابه‌جایی خاک تا فاصله حداکثر50 متر، باهر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود. | مترمکعب | 87700
081001 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 484500
081002 | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 463500
081003 | بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 354000
081101 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از500 متر (موضوع ردیف‌های 081001 تا 081003) تا10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر500 متر . کسرکیلومتربه تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 63200
081102 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از10 کیلومتر تا30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 57500
081103 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 30 کیلومتر. کسرکیلومتر، به‌تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 51700
081201 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی‌متری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 870500
081202 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی‌متری، با تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 1100000
081301 | بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی. | مترمکعب | 2946000
081302 | بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر300 میلی‌متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی. | شاخه | 492500
081401 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاریهای سپرها در عرض ترانشه یا گود. | مترمکعب | 414500
081501 | آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی. | مترمکعب | 845000
081608 | کسر بها به ‌ردیف‌های بتن و شفته سیمانی برای تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به ‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها. | مترمکعب | -2454000
090101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر تا 10 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 517500
090102 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر12 تا 18 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 433500
090201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر تا10 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 513500
090202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر12 تا 18 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 391000
090203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر20 و بیش از 20 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 363500
090204 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر تا 10 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 516000
090205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر 12 تا 18 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 392000
090206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر 20 و بیش از 20 میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 365500
090301 | اضافه‌بها به ردیف‌های نصب میلگرد، در صورتی که کار گذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | کیلوگرم | 26500
090401 | تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه‌های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط. | عدد | 6241000
090402 | تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل. | کیلوگرم | 449500
090403 | تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه های شیر. | کیلوگرم | 495500
090501 | تهیه و نصب پله یا حفاظ ازمیلگرد و لوله فولادی در دیوارحوضچه های شیر. | کیلوگرم | 1088000
090502 | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه‌های شیر. | کیلوگرم | 883500
090503 | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر. | عدد | 2087000
100101 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C10. | مترمکعب | 19313000
100102 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C12 | مترمکعب | 21170000
100103 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16. | مترمکعب | 22587000
100104 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C20. | مترمکعب | 23723000
100105 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C25. | مترمکعب | 24768000
100201 | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که ضخامت بتن 15 سانتی‌متر یا کمتر باشد. | مترمکعب | 967500
100202 | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در بتن مسلح انجام شود. | مترمکعب | 516000
100203 | اضافه‌بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 1633000
100204 | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 2 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
100205 | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 5 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
100206 | اضافه‌بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به‌عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | 21100
100207 | کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به‌ عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | -21100
100301 | تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با باز کردن قالب. | مترمربع | 3929000
100302 | اضافه‌بها به ردیف 100301، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمربع | 786500
100401 | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. | کیلوگرم | 4206000
110101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 27100
110102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 18300
110103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 11500
110104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر، تا فاصله 450 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 9480
110105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر، تا فاصله 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 8130
110106 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 6770
110201 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 4700
110202 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومترتا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 3170
110203 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1990
110204 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1640
110205 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1410
110206 | حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر500 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1170
110301 | حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر 315 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1640
110302 | حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر 315 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 1110
110303 | حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر 315 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 700
110304 | حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر 315 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 575
110305 | حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر 315 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 495
110306 | حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر 315 میلی‌متر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 410
120101 | لوله چدنی نشکن از قطر 60 تا 200 میلی‌متر. | کیلوگرم | 488000
120102 | لوله چدنی نشکن از قطر 250 تا 600 میلی‌متر. | کیلوگرم | 487000
120103 | لوله چدنی نشکن به قطر 700 میلی‌متر و بالاتر. | کیلوگرم | 493000
130101 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 100 میلی‌متر. | مترطول | 3752000
130102 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 150 میلی‌متر. | مترطول | 6474000
130103 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 200 میلی‌متر. | مترطول | 8715000
130104 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 250 میلی‌متر. | مترطول | 12698000
130105 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 300 میلی‌متر. | مترطول | 15290000
130106 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 350 میلی‌متر. | مترطول | 17520000
130107 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 400 میلی‌متر. | مترطول | 21287000
130108 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 500 میلی‌متر. | مترطول | 29489000
130109 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 600 میلی‌متر. | مترطول | 41939000
130110 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 700 میلی‌متر. | مترطول | 55760000
130111 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 800 میلی‌متر. | مترطول | 70582000
130201 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 یا SN10000 به قطر 100 میلی‌متر. | مترطول | 2814000
130202 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 یا SN10000 به قطر 150 میلی‌متر. | مترطول | 5395000
130203 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 یا SN10000 به قطر 200 میلی‌متر. | مترطول | 7262000
130204 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 یا SN10000 به قطر 250 میلی‌متر. | مترطول | 10582000
130205 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 یا SN10000 به قطر 300 میلی‌متر. | مترطول | 15290000
130206 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 350 میلی‌متر. | مترطول | 22109000
130207 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 400 میلی‌متر. | مترطول | 24613000
130208 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 500 میلی‌متر. | مترطول | 36023000
130209 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 600 میلی‌متر. | مترطول | 49892000
130210 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 700 میلی‌متر. | مترطول | 66730000
130211 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 800 میلی‌متر. | مترطول | 83799000
140301 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 50 میلی‌متر. | مترطول | 392000
140302 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 63 میلی‌متر. | مترطول | 623000
140303 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 75 میلی‌متر. | مترطول | 885000
140304 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 90 میلی‌متر. | مترطول | 1263000
140305 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 110 میلی‌متر. | مترطول | 1869000
140306 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 125 میلی‌متر. | مترطول | 2405000
140307 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 140 میلی‌متر. | مترطول | 3011000
140308 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 160 میلی‌متر. | مترطول | 3925000
140309 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 180 میلی‌متر. | مترطول | 4981000
140310 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 200 میلی‌متر. | مترطول | 6109000
140311 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 225 میلی‌متر. | مترطول | 7779000
140312 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 250 میلی‌متر. | مترطول | 9563000
140313 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 280 میلی‌متر. | مترطول | 11989000
140314 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 315 میلی‌متر. | مترطول | 15129000
140315 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 355 میلی‌متر. | مترطول | 19197000
140316 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 400 میلی‌متر. | مترطول | 24336000
140317 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 450 میلی‌متر. | مترطول | 30830000
140318 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 500 میلی‌متر. | مترطول | 38038000
140319 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 560 میلی‌متر. | مترطول | 47744000
140320 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 630 میلی‌متر. | مترطول | 60376000
140321 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 710 میلی‌متر. | مترطول | 76363000
140322 | لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر 800 میلی‌متر. | مترطول | 97059000
140401 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 50 میلی‌متر. | مترطول | 482500
140402 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 63 میلی‌متر. | مترطول | 758000
140403 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 75 میلی‌متر. | مترطول | 1078000
140404 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 90 میلی‌متر. | مترطول | 1511000
140405 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 110 میلی‌متر. | مترطول | 1838000
140406 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 125 میلی‌متر. | مترطول | 2384000
140407 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 140 میلی‌متر. | مترطول | 2963000
140408 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 160 میلی‌متر. | مترطول | 3948000
140409 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 180 میلی‌متر. | مترطول | 4851000
140410 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 200 میلی‌متر. | مترطول | 6076000
140411 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 225 میلی‌متر. | مترطول | 7552000
140412 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 250 میلی‌متر. | مترطول | 9515000
140413 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 280 میلی‌متر. | مترطول | 11685000
140414 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 315 میلی‌متر. | مترطول | 14861000
140415 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 355 میلی‌متر. | مترطول | 18823000
140416 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 400 میلی‌متر. | مترطول | 23819000
140417 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 450 میلی‌متر. | مترطول | 30089000
140418 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 500 میلی‌متر. | مترطول | 37122000
140419 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 560 میلی‌متر. | مترطول | 46595000
140420 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 630 میلی‌متر. | مترطول | 59017000
140421 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 710 میلی‌متر. | مترطول | 75072000
140422 | لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر 800 میلی‌متر. | مترطول | 95180000
410101 | ماسه شسته. | مترمکعب | 5591000
410102 | شن شسته. | مترمکعب | 5719000
410103 | سنگ قلوه. | مترمکعب | 4899000
410104 | سنگ لاشه. | مترمکعب | 4820000
410105 | آجر فشاری. | قالب | 21400
410106 | مخلوط رودخانه ای (توونان). | مترمکعب | 4296000
410201 | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. | تن | 19385000
410202 | سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. | تن | 17826000
410203 | سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. | تن | 16512000
410204 | سیمان پرتلند نوع یک فله. | تن | 16446000
410205 | سیمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 16362000
410206 | سیمان پرتلند نوع پنج فله. | تن | 14783000
410301 | انواع میلگرد ساده. | کیلوگرم | 344500
410302 | انواع میلگرد آجدار. | کیلوگرم | 310000
410401 | انواع مصالح چدنی. | کیلوگرم | 351000
410402 | انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه. | کیلوگرم | 686500
990101 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع | 0
990102 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع | 0
990103 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع | 0
990104 | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع | 0
990201 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع | 0
990202 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | 0
990301 | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع | 0
990302 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع | 0
990303 | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع | 0
990304 | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع | 0
990305 | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع | 0
990306 | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع | 0
990401 | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع | 0
990402 | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع | 0
990403 | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع | 0
990404 | محوطه سازی. | مقطوع | 0
990405 | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع | 0
990501 | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع | 0
990601 | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990602 | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990603 | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990604 | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990605 | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع | 0
990701 | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع | 0
990702 | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع | 0
990703 | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع | 0
990704 | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع | 0
990801 | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع | 0
990802 | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع | 0
990901 | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع | 0
990902 | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع | 0
990903 | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
990904 | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
990905 | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع | 0
990906 | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع | 0
991001 | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه | 0
991002 | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
991003 | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع | 0
991004 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
991005 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع | 0
991006 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
991007 | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع | 0
991008 | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع | 0
991009 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع | 0
991010 | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع | 0
991101 | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع | 0
991102 | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع | 0
991103 | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع | 0
991104 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع | 0
991105 | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع | 0
991106 | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع | 0
991107 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع | 0
991201 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع | 0
991202 | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع | 0
991301 | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع | 0
991302 | برچیدن کارگاه. | مقطوع | 0
991401 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع | 0
991402 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع | 0
991403 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع | 0
991501 | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع | 0